## systemkodeliste
bygningsdelsnummer | bygningdelsnr_navn | veiledning | tfm_kommentar
543 | Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm | Komplett, inkludert kursopplegg der dette ikke inngår i 521. Ringeanlegg for inngangsdører ansees som enkle adgangskontrollanlegg | Systemkode i TFM
534 | Systemer for porttelefoner |  | Systemkode i TFM
542 | Brannalarm | Komplett, inkludert kursopplegg der dette ikke inngår i 521. | Systemkode i TFM
547 | Dørsystem | lås og beslag | Systemkode for Dørsystem (lås og beslag for innvendige og utvendige dører) i TFM
553 | Internfjernsyn | Overvåkningsanlegg, undervisning m.v | Systemkode i TFM

## komponentkodeliste
komponentfunksjon | komponentfunksjon_navn | faganvendelse | eksempel
DP | Port | Rulleporter foldeporter skyveporter | Porter inne og ute
DU | Dør - utvendig | Utvendige Dører; Inngangsdører, Utgangsdører, Dører mot det fri.Ståldører, Tredører, Glassdører, Skyvedører | Ytterdører
DV | Vindu | Innervinduer, Yttervinduer, Takvinduer | Inne og ute, Grupperes (ikke glassfelt)
FX | Krok / Knagg / Håndtak | Løftekroker, Dørvridere, Panikkbeslag (for døråpning)
GL | Lås / Beslag | Låskasser, Låssylinder, Låskontakt, Systemsylinder | Grupperes etterløpenummer
GN | Nøkler | Nøkkelkort, Systemnøkkel | Typeunik
IC | C Solceller/solfangere | Solceller, solfangere, kombinasjonsaggregater | Til produksjon av elektrisitet ved hjelp av fotoelektrisk effekt. For termisk varmeopptak fra sollys. Kogenerering av lys og varme. CHPaggregat (combined heat and power.)
IG | Generator | For Strømproduksjon, Reservekraft, Nødstrøm
KM | Mast / Antenne | Stolpe, Stang
KX | Lavspenningskabel < 50V 0V | 0V til 49V - SD-system, IT-kabler(metall), Signalkabel | Svakstrømskabel, Ledning, Patchesnor, Koaksialkabel
KY | Optisk kabel | IT-kabel, Fiberkabler
NB | NB Batteri / UPS | Strømbatterier, Strømakkumulator, No-Break, Avbruddsfri strømforsyning, Batteripakke
OD | PC, Dataterminal
OS | Sentralenhet, Mikser i Lydsystem | Kontrollenhet (se også OU), Hovedsentral, Dataserver, Telefonsentral, Alarmsentral, Brannsentral, Master-Node i LON, EIB eller BUSS-system, Miksebord (Mixing Console)
OU | OU Undersentral Kontrollenhet (se også OS), Subsentraler, PLS, | Kontrollenhet (se også OS), Subsentraler, PLS, DDC, CPU, Node, Scenariomodul, Logikkmodul, Bustilkoblingsmodul, Enhet for prosessering i lydsystemer: Lydmatrise (Digital Matrise), Romklangenhet, Forsinkerenhet (Digital Delay)
RA | AV-opptaker | Kamera, Mikrofon, Fotografiapparat
RB | Bevegelse | Bevegelsesdetektor, Tilstedeværelsesdetektor, IR-Detektor, Infrarød, Presensføler, Glassbruddsdetektor (lyd og rystelse)
RC | Seismometer | Seismisk detektor (Rystelse, lyd, varme)
RD | Differansetrykkgiver | Differansetrykkføler, Differansetrykktransmitter, Differensmåling med elektr.signal | Kan også brukes ved diff.måling av andre variabler. For manuelt instrument, se RQ
RE | Elektriske variabler | Effektmåler, Strømmåler, Spenningsmåler, Intensitet, Måletrafo
RF | Strømningsmåler | Flow Rate, Mengdemåler, Luftmengdemåler, Vannmengdemålere, Målekors, Måleblende, Strømningsgiver, Volummeter | Sensor for mengdemåling - volum og hastighet Massestrøm, Volumstrøm
RG | RG Posisjon / Lengde | Magnetkontakt, datamus, pekeredskap
RH | Fuktighetsgiver | Humidity, Fuktføler, Luftfuktighetsføler, Fuktighetsdetektor, Hygrometer (RHxx1), Vannføler, Regnføler (RH90), Snøføler (RH99)
RI | Termometer | Avlesning av temperatur, Visende instrumenter – manuell avlesning. | Det skal benyttes RI4_ for i tilluft/tur og RI5_ for i fraluft/retur o.s.v. se veiledning
RJ | Fotocelle | Fotoselle, Lysføler, Solføler
RK | Kortleser | Kortlesere, registrerende, avlesende, tastatur
RM | Multifunksjonell, Kombinert føler | Værstasjon, Multivippe med bevegelsesmelder (i bus-system) | Sammensatt enhet, multiregistrerende.
RN | Nivågiver | Nivåmåler, Høydemåler
RP | Trykkgiver | Trykkføler, Trykktransmitter, Vakumføler
RQ | Manometer, Trykkmåler | Avlesning av trykk og differansetrykkmåler, U-rør, Visende instrumenter – manuell avlesning.
RR | Giver generelt | Følere/ sensorer/ givere av annen type enn øvrige | Eksempel: Konduktivitetssensor (vannets ledningsevne), pH-måler
RS | Hastighetsmåler | Strømningsføler, Speedometer, Frekvensmålere, Rotasjon, Vindmåler, Vindhastighetsmåler, Vindføler | Hastighetsmåler for mengdeberegning: RF
RT | Temperaturgiver | Temperaturføler, Temperaturtransmitter. For frostvakt se QT | Det skal benyttes RT4_ for i tilluft/tur og RT5_ for i fraluft/retur
RU | Ur | Ur, Tidsur, Årsur, Ukeur, Klokke | Urbryter og Timer: XO_
RV | Veieceller | Veieceller, Fastmontert eller løs vektsensor. Veieaparater, Måleapparater, vekter | For komplett vekt, se GW
RW | Virkningsgradsmåler | Komplett enhet
RX | Målepunkt
RY | Gassdetektor/Røykdetektor | CO2-detektor, CO2-føler, Luftkvalitetsmåler, Brannmelder, Linjedetektor | Registrering av Branngasser
RZ | Branndeteksjon | Følere knyttet direkte til brannalarmsystem. Optisk røykdetektor, Linjedetektor, Ionisk røykdetektor, Varmedetektor, Flammedetektor, Aspirasjonsdetektor, Multisensor eller multikriterie | Manuell brannmelder se XS_. Brannsentral, se OS_, OU_
UK | Kontrollpanel / Tablå | Betjeningspanel, Instrumentpanel, Styringspanel, Betjeningstablå, Brannmannspanel, Betjeningsterminal, Driftsterminal, Manøverbord | Betjeningstablå, Brannmannspanel, Betjeningsterminal, Driftsterminal, Manøverbord Komplett panel med brytere, lamper, display el.lign. Ikke datamaskin
UM | Monitor / Display | TV-skjerm, Dataskjermer, Display, Digitalt viserinstument
UX | Koblingsboks | (Små skap eller bokser som inneholder tilkoblingsklemmer.) Krysskoblingsskap, patchepanel | Se også: FS_ og XX_
XH | Komponenter for signalering | Signallampe, Varsellampe, Lysdiode, Ringeklokke, Alarmklokke, Sirene, Stillingsviser, Summer, Horn
XK | Releer / Kontaktorer | Reléer, Hjelperele, Målerele
XO | Urbryter / Timer |  | Ikke NEC. Se:RU_ for UR, Klokke
XS | Bryter / Vender / Knapp / Vippe | Switch, Utløserbrytere, Endebryter, Trykknapper, Manuelle brannmeldere | Koblingsapparat for kontroll- og teleteknikk
XX | Rekkeklemmer / Samlesignal | Koblingspunkt, Fellesfeil, Felles driftsignal, Potensialfrie signaler, Synkroniseringspuls | BUS-system: utgang
XZ | Terminering og tilpasning | Inngangsmodul, Utgangsmodul, Inngangskort, Utgangskort, I/O-board, Gateway, Linjemodul, Sløyfekort, Adresseenhet, Interface, Grensesnitt | BUS-system: brett med flere utganger Normalt teletekniske komponenter

## system
sentral | us_zone | us_door | pnl | max_zone | max_us | max_pnl | max_dev | max-door
SPC4320 | SPCP332,SPCP333,SPCP355,SPCE652,SPCE452 | SPCP432,SPCP433 | SPCK420,SPCK421,SPCK520,SPCK521,SPCK620,SPCK623 | 32 | 5 | 4 | 11 | 2
SPC5330 | SPC332,SPC333,SPCP355 | SPCP432,SPCP433 | SPCK420,SPCK421,SPCK520,SPCK521,SPCK620,SPCK623 | 128 | 16 | 16 | 48 | 8
SPC5350 | SPC332,SPC333,SPCP355 | SPCP432,SPCP433 | SPCK420,SPCK421,SPCK520,SPCK521,SPCK620,SPCK623 | 128 | 16 | 16 | 48 | 8
SPC6330 | SPC332,SPC333,SPCP355 | SPCP432,SPCP433 | SPCK420,SPCK421,SPCK520,SPCK521,SPCK620,SPCK623 | 512 | 64 | 32 | 128 | 32
SPC6350 | SPC332,SPC333,SPCP355 | SPCP432,SPCP433 | SPCK420,SPCK421,SPCK520,SPCK521,SPCK620,SPCK623 | 512 | 64 | 32 | 128 | 32
LNL3300 |  | 1300,1320,500 |  |  |  |  | 64 | 128
LNL2220 |  | 1300,1320,500 |  |  |  |  | 16 | 32
LNL4400 |  | 1300,1320,500 |  |  |  |  | 64 | 128