## systemkodeliste
bygningsdelsnummer | bygningdelsnr_navn | veiledning | tfm_kommentar
543 | Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm | Komplett, inkludert kursopplegg der dette ikke inngår i 521. Ringeanlegg for inngangsdører ansees som enkle adgangskontrollanlegg | Systemkode i TFM
534 | Systemer for porttelefoner |  | Systemkode i TFM
542 | Brannalarm | Komplett, inkludert kursopplegg der dette ikke inngår i 521. | Systemkode i TFM
547 | Dørsystem | lås og beslag | Systemkode for Dørsystem (lås og beslag for innvendige og utvendige dører) i TFM
553 | Internfjernsyn | Overvåkningsanlegg, undervisning m.v | Systemkode i TFM

## komponentkodeliste
komponentfunksjon | komponentfunksjon_navn | faganvendelse | eksempel
DP | Port | Rulleporter foldeporter skyveporter | Porter inne og ute
DU | Dør - utvendig | Utvendige Dører; Inngangsdører, Utgangsdører, Dører mot det fri.Ståldører, Tredører, Glassdører, Skyvedører | Ytterdører
DV | Vindu | Innervinduer, Yttervinduer, Takvinduer | Inne og ute, Grupperes (ikke glassfelt)
FX | Krok / Knagg / Håndtak | Løftekroker, Dørvridere, Panikkbeslag (for døråpning)
GL | Lås / Beslag | Låskasser, Låssylinder, Låskontakt, Systemsylinder | Grupperes etterløpenummer
GN | Nøkler | Nøkkelkort, Systemnøkkel | Typeunik
IC | C Solceller/solfangere | Solceller, solfangere, kombinasjonsaggregater | Til produksjon av elektrisitet ved hjelp av fotoelektrisk effekt. For termisk varmeopptak fra sollys. Kogenerering av lys og varme. CHPaggregat (combined heat and power.)
IG | Generator | For Strømproduksjon, Reservekraft, Nødstrøm
KM | Mast / Antenne | Stolpe, Stang
KX | Lavspenningskabel < 50V 0V | 0V til 49V - SD-system, IT-kabler(metall), Signalkabel | Svakstrømskabel, Ledning, Patchesnor, Koaksialkabel
KY | Optisk kabel | IT-kabel, Fiberkabler
NB | NB Batteri / UPS | Strømbatterier, Strømakkumulator, No-Break, Avbruddsfri strømforsyning, Batteripakke
OD | PC, Dataterminal
OS | Sentralenhet, Mikser i Lydsystem | Kontrollenhet (se også OU), Hovedsentral, Dataserver, Telefonsentral, Alarmsentral, Brannsentral, Master-Node i LON, EIB eller BUSS-system, Miksebord (Mixing Console)
OU | OU Undersentral Kontrollenhet (se også OS), Subsentraler, PLS, | Kontrollenhet (se også OS), Subsentraler, PLS, DDC, CPU, Node, Scenariomodul, Logikkmodul, Bustilkoblingsmodul, Enhet for prosessering i lydsystemer: Lydmatrise (Digital Matrise), Romklangenhet, Forsinkerenhet (Digital Delay)
RA | AV-opptaker | Kamera, Mikrofon, Fotografiapparat
RB | Bevegelse | Bevegelsesdetektor, Tilstedeværelsesdetektor, IR-Detektor, Infrarød, Presensføler, Glassbruddsdetektor (lyd og rystelse)
RC | Seismometer | Seismisk detektor (Rystelse, lyd, varme)
RD | Differansetrykkgiver | Differansetrykkføler, Differansetrykktransmitter, Differensmåling med elektr.signal | Kan også brukes ved diff.måling av andre variabler. For manuelt instrument, se RQ
RE | Elektriske variabler
RF
RG
RH
RI
RJ
RK
RM
RN
RP
RQ
RR
RS
RT
RU
RV
RW
RX
RY
RZ
UK
UM
UX
XH
XK
XS
XX
XZ

## system
sentral | us_zone | us_door | pnl | max_zone | max_us | max_pnl | max_dev | max-door
SPC4320 | SPCP332,SPCP333,SPCP355,SPCE652,SPCE452 | SPCP432,SPCP433 | SPCK420,SPCK421,SPCK520,SPCK521,SPCK620,SPCK623 | 32 | 5 | 4 | 11 | 2
SPC5330 | SPC332,SPC333,SPCP355 | SPCP432,SPCP433 | SPCK420,SPCK421,SPCK520,SPCK521,SPCK620,SPCK623 | 128 | 16 | 16 | 48 | 8
SPC5350 | SPC332,SPC333,SPCP355 | SPCP432,SPCP433 | SPCK420,SPCK421,SPCK520,SPCK521,SPCK620,SPCK623 | 128 | 16 | 16 | 48 | 8
SPC6330 | SPC332,SPC333,SPCP355 | SPCP432,SPCP433 | SPCK420,SPCK421,SPCK520,SPCK521,SPCK620,SPCK623 | 512 | 64 | 32 | 128 | 32
SPC6350 | SPC332,SPC333,SPCP355 | SPCP432,SPCP433 | SPCK420,SPCK421,SPCK520,SPCK521,SPCK620,SPCK623 | 512 | 64 | 32 | 128 | 32
LNL3300 |  | 1300,1320,500 |  |  |  |  | 64 | 128
LNL2220 |  | 1300,1320,500 |  |  |  |  | 16 | 32
LNL4400 |  | 1300,1320,500 |  |  |  |  | 64 | 128